## Лист1
Наименование | Цена без НДС
Амперметры, вольтметры щитовые
Калибровка СИ: Амперметры, вольтметры щитовые | 309.42
Поверка СИ: Амперметры, вольтметры щитовые | 338.69
Ремонт СИ: Амперметры, вольтметры щитовые | 759.97
Весы статического взвешивания
Поверка СИ: Весы лабораторные, весы неавтоматического действия КТ высокий | 2408.49
Поверка СИ: Весы лабораторные, весы неавтоматического действия КТ средний | 1310.87
Поверка СИ: Весы статического взвешивания от 1000 кг до 5000 кг | 2816.17
Поверка СИ: Весы статического взвешивания от 60 кг до 1000 кг | 1601.48
Поверка СИ: Весы статического взвешивания до 60 кг | 461
Вакуумметры
Поверка СИ: Вакуумметры | 235.21
Ремонт СИ: Вакуумметры | 227.89
Ваттметры, варметры однофазные
Калибровка СИ: Ваттметры, варметры однофазные | 309.42
Поверка СИ: Ваттметры, варметры однофазные | 338.69
Ремонт СИ: Ваттметры, варметры однофазные | 759.97
Гири (1 шт.)
Поверка СИ: Гиря КТ 4, М1 от 1кг до 20 кг | 105.59
Поверка СИ: Гиря КТ 5 и условная, М2,М,3 | 25.09
Поверка СИ: Гиря КТ 3, F2 | 251.93
Поверка СИ: Гиря КТ 4, М1 до 500 г | 39.72
Поверка СИ: Гиря КТ2 , F1 | 308.38
Ремонт СИ: Гиря КТ 4, М1 от 1 кг до 20 кг | 178.76
Ремонт СИ: Гиря до 500 г | 178.76
Ремонт СИ: Гиря КТ 5 и условная, М2,М,3 | 178.76
Глубиномеры с индикаторной головкой
Калибровка СИ: Глубиномеры с индикаторной головкой до 150 мм | 282.24
Поверка СИ: Глубиномеры с индикаторной головкой до 150 мм | 298.97
Ремонт СИ: Глубиномеры с индикаторной головкой до 150 мм | 616.76
Глубиномеры с микрометрической головкой
Калибровка СИ: Глубиномеры с микрометрической головкой | 277.02
Поверка СИ: Глубиномеры с микрометрической головкой | 304.2
Ремонт СИ: Глубиномеры с микрометрической головкой | 993.08
Головки измерительные рычажно-зубчатые
Калибровка СИ: Головка измерительная рычажно-зубчатая до 100 мм | 521.63
Поверка СИ: Головка измерительная рычажно-зубчатая до 100 мм | 503.86
Ремонт СИ: Головка измерительная рычажно-зубчатая до 100 мм | 833.15
Гриндометр (прибор Клин)
Поверка СИ: Гриндометр (прибор Клин) | 1292.05
Поверка СИ: Твердомер | 1208.42
Предповерочная подготовка средств измерений (СИ) | 94.08
Измерители-регуляторы микропроцессорные одно-, многоканальные
Поверка СИ: Измерители-регуляторы микропроцессорные одно-, многоканальные (за один канал) | 1325.5
Индикаторы рычажно-зубчатые, пружинные с ценой деления 0,01 мм
Калибровка СИ: Индикаторы рычажно-зубчатые, пружинные с ценой деления 0,01 мм | 564.49
Поверка СИ: Индикаторы рычажно-зубчатые, пружинные с ценой деления 0,01 мм | 548.81
Ремонт СИ: Индикаторы рычажно-зубчатые, пружинные с ценой деления 0,01 мм | 833.15
Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм
Калибровка СИ: Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм (0-10) мм | 281.2
Калибровка СИ: Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм (0-50) мм | 383.65
Поверка СИ: Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм (0-50) мм | 425.46
Поверка СИ: Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм (0-10) мм | 289.57
Ремонт СИ: Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм (0-10) мм | 712.93
Ремонт СИ: Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм (0-50) мм | 712.93
Калибр гладкий для валов и отверстий до 300 мм
Калибровка Калибр гладкий для валов и отверстий до 300 мм | 153.67
Поверка СИ: Калибр гладкий для валов и отверстий до 300 мм | 160.98
Ключи моментные
Поверка СИ: Ключи моментные двухстороннего действия от 1 до 10 Нм | 1323.41
Поверка СИ: Ключи моментные двухстороннего действия от 10 до 100 Нм | 1637.02
Поверка СИ: Ключи моментные двухстороннего действия от 100 до 1000 Нм | 1891.04
Поверка СИ: Ключи моментные от 1 до 10 Нм | 818.51
Поверка СИ: Ключи моментные от 10 до 100 Нм | 979.5
Поверка СИ: Ключи моментные от 100 до 1000 Нм | 1172.88
Проведение регулировки и технического обслуживания динамометрических ключей. | 2618.69
Линейка измерительная металлическая
Калибровка СИ: Линейка измерительная металлическая: Одна шкала | 72.13
Поверка СИ: Линейка измерительная металлическая 2 шкалы | 145.31
Поверка СИ: Линейка измерительная металлическая 4 шкалы | 290.61
Поверка СИ: Линейка измерительная металлическая Одна шкала | 58.54
Линейки поверочные
Поверка СИ: Линейки лекальные трехгранные ЛТ | 335.56
Поверка СИ: Линейки поверочные лекальные ЛД | 158.89
Поверка СИ: Линейки поверочные лекальные четырехгранные ЛЧ | 550.9
Поверка СИ: Линейки поверочные с широкой рабочей поверхностью прямоугольного сечения ШП | 1961.08
Ремонт СИ: Линейка Линейки лекальные трехгранные ЛТ | 1943.31
Ремонт СИ: Линейки поверочные лекальные | 336.6
Ремонт СИ: Линейки поверочные лекальные четырехгранные ЛЧ | 2502.57
Ремонт СИ: Линейки поверочные с широкой рабочей поверхностью прямоугольного сечения ШП | 2484.8
Логометры магнитно-электрические
Калибровка СИ: Логометры магнитно-электрические | 463.1
Поверка СИ: Логометры магнитно-электрические | 953.36
Ремонт СИ: Логометры магнитно-электрические | 1838.78
Магазины сопротивлений кт 0,2
Поверка СИ: Магазины сопротивлений КТ 0,2 | 840.46
Ремонт СИ: Магазины сопротивлений КТ 0,2 | 2601.88
Манометры
Калибровка СИ: Манометры | 118.13
Поверка СИ: Манометры | 158.89
Ремонт СИ: Манометры | 410.83
Манометры кислородные
Поверка СИ: Манометры кислородные | 158.89
Предповерочная подготовка манометров кислородных | 271.79
Ремонт СИ: Манометры кислородные | 252.97
Манометры сигнализирующие
Поверка СИ: Манометры сигнализирующие | 235.21
Ремонт СИ: Манометры сигнализирующие | 708.75
Меры длины концевые плоскопараллельные
Поверка СИ: Мера длины концевая плоскопараллельная (0,5-100) мм | 102.44
Поверка СИ: Мера длины концевая плоскопараллельная (100-1000) мм | 562.4
Меры плоского угла призматические
Поверка СИ: Меры плоского угла призматические (1 угол) | 104.54
Меры установочные
Поверка СИ: Меры установочные к микрометрам (1 шт:) | 254.03
Поверка СИ: Меры установочные к нутромерам (1 шт ) | 897.96
Ремонт СИ: Меры установочные к микрометрам (1 шт.:) | 401.41
Ремонт СИ: Меры установочные к нутромерам (1 шт ) | 1028.62
Микрометры
Калибровка СИ:Микрометры до 600 мм | 309.42
Поверка СИ: Микрометры до 600 мм | 284.34
Ремонт СИ: Микрометры до 300 мм | 706.66
Ремонт СИ: Микрометры до 600 мм | 1011.9
Микрометры рычажные до 1000 мм
Калибровка СИ: Микрометры рычажные до 1000 мм | 468.32
Поверка СИ: Микрометры рычажные до 1000 мм | 476.68
Ремонт СИ: Микрометры рычажные до 1000 мм | 820.6
Микрометры со вставками
Калибровка СИ: Микрометр со вставками для измерения среднего диаметры резьбы до 100 мм | 333.47
Поверка СИ: Микрометр со вставками для измерения среднего диаметры резьбы до 100 мм | 363.78
Ремонт СИ: Микрометр со вставками для измерения среднего диаметры резьбы до 100 мм | 586.45
Миллиамперметры стрелочные
Поверка СИ: Миллиамперметры стрелочные | 4018.33
Ремонт СИ: Миллиамперметры стрелочные | 4087.32
Милливольтметры для измерения и регулирования температуры
Калибровка СИ: Милливольтметры для измерения и регулирования температуры | 612.58
Поверка СИ: Милливольтметры для измерения и регулирования температуры | 953.36
Ремонт СИ: Милливольтметры для измерения и регулирования температуры | 1604.62
Мосты автоматические
Поверка СИ: Мосты автоматические | 1237.69
Ремонт СИ: Мосты автоматические | 4572.36
Поверка СИ: Набор принадлежностей к плоскопараллельным концевым мерам длины (за 1 шт )
Напоромеры, тягонапоромеры, тягомеры мембранные
Поверка СИ: Напоромеры, тягонапоромеры, тягомеры мембранные | 383.65
Ремонт СИ: Напоромеры, тягонапоромеры, тягомеры мембранные | 861.37
Нутромеры индикаторные
Калибровка СИ: Нутромеры индикаторные с ценой деления 0,01 мм | 386.78
Калибровка СИ: Нутромеры индикаторные с ценой деления 0,001мм, 0,002 мм | 720.25
Поверка СИ: Нутромеры индикаторные с ценой деления 0,001мм, 0,002 мм | 789.24
Поверка СИ: Нутромеры индикаторные с ценой деления 0,01 мм | 423.37
Ремонт СИ: Нутромеры индикаторные с ценой деления 0,01 мм | 1286.83
Ремонт СИ: Нутромеры индикаторные с ценой деления 0,001мм, 0,002 мм | 1891.04
Нутромеры с микрометрической головкой
Калибровка СИ: Нутромеры с микрометрической головкой до 200 мм | 1186.48
Калибровка СИ: Нутромеры с микрометрической головкой до 2000 мм | 3391.12
Калибровка СИ: Нутромеры с микрометрической головкой до 800 мм | 2036.34
Поверка СИ: Нутромеры с микрометрической головкой до 200 мм | 2221.37
Поверка СИ: Нутромеры с микрометрической головкой до 2000 мм | 3701.59
Поверка СИ: Нутромеры с микрометрической головкой до 800 мм | 2221.37
Ремонт СИ: Нутромеры с микрометрической головкой до 200 мм | 2090.7
Ремонт СИ: Нутромеры с микрометрической головкой до 2000 мм | 4627.77
Ремонт СИ: Нутромеры с микрометрической головкой до 800 мм | 3196.68
Омметры, мегаомметры до 1000 МОм
Поверка СИ: Омметры, мегаомметры до 1000 МОм | 956.5
Ремонт СИ: Омметры, мегаомметры до 1000 МОм | 4736.49
Осцилографы одноканальные и многоканальные
Поверка СИ: Осцилографы одноканальные и многоканальные | 3255.22
Ремонт СИ: Осцилографы одноканальные и многоканальные | 6739.38
Плиты поверочные и разметочные чугунные
Поверка СИ: Плиты поверочные и разметочные чугунные до 1000 мм | 1343.28
Поверка СИ: Плиты поверочные и разметочные чугунные от 1000 до 2000 мм | 4624.63
Потенциометры автоматические
Поверка СИ: Потенциометры автоматические | 1237.69
Ремонт СИ: ДИСК 250 | 4729.16
Ремонт СИ: Потенциометры (регулируемые делители напряжения) | 3041.97
Проволочки и ролики для измерения среднего диаметра резьбы
Калибровка СИ: Проволочки и ролики для измерения среднего диаметра резьбы | 304.2
Поверка СИ: Проволочки и ролики для измерения среднего диаметра резьбы | 279.11
Рулетки измерительные металлические
Калибровка СИ: Рулетки измерительные металлические до 10 м | 194.44
Калибровка СИ: Рулетки измерительные металлические свыше 10 м | 353.33
Поверка СИ: Рулетки измерительные металлические до 10 м | 188.16
Поверка СИ: Рулетки измерительные металлические свыше 10 м | 528.95
Скобы с отсчетным устройством рычажные, индикаторные
Калибровка СИ: Скобы с отсчетным устройством рычажные, индикаторные до 500 мм | 521.63
Поверка СИ: Скобы с отсчетным устройством рычажные, индикаторные до 500 мм | 474.59
Ремонт СИ: Скобы с отсчетным устройством рычажные, индикаторные до 500 мм | 716.07
Стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм
Калибровка СИ: Стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм | 356.47
Поверка СИ: Стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм | 385.74
Ремонт СИ:Стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм | 823.74
Стойки для измерительных головок
Калибровка СИ: Стойки и штативы | 212.21
Поверка СИ: Стойки для измерительных головок | 245.66
Ремонт СИ: Стойки для измерительных головок | 811.19
Тахометры для измерения угловой скорости
Поверка СИ: Тахометры для измерения угловой скорости | 566.58
Твердомеры стационарные
Поверка СИ: Твердомеры Бринелля ТБ стационарные | 1973.62
Поверка СИ: Твердомеры Виккерса ТВ стационарные | 1842.96
Поверка СИ: Твердомеры Роквелла, Супер-Роквелла стационарные | 1208.42
Толщиномеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм
Поверка СИ: Толщиномеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм | 386.78
Ремонт СИ: Толщиномеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм | 749.52
Угломеры с нониусом, маятниковые
Калибровка СИ: Угломеры с нониусом, маятниковые | 231.03
Поверка СИ: Угломеры с нониусом, маятниковые | 338.69
Ремонт СИ: Угломеры маятниковый | 1446.76
Ремонт СИ: Угломеры с нониусом | 1166.61
Угольники поверочные 90°
Калибровка СИ: Угольники поверочные 90° до 400 мм | 521.63
Поверка СИ: Угольники поверочные 90° до 400 мм | 503.86
Ремонт СИ: Угольники поверочные 90° лекальные | 1819.96
Ремонт СИ: Угольники поверочные 90° слесарные | 1524.12
Уровни рамные и брусковые
Поверка СИ: Уровни рамные и брусковые | 591.67
Ремонт СИ: Уровни рамные | 3332.58
Ремонт СИ:Уровни брусковые | 910.5
Фазометры однофазные
Поверка СИ: Фазометры однофазные | 1961.08
Ремонт СИ: Фазометры однофазные | 1542.94
Шаблоны резьбовые, радиусные
Калибровка СИ: Шаблон резьбовый, радиусный (за 1 шт) | 102.44
Штангенглубиномеры цифровые
Калибровка СИ: Штангенглубиномеры цифровые до 1000 мм | 194.44
Поверка СИ: Штангенглубиномеры цифровые до 1000 мм | 215.34
Ремонт СИ: Штангенглубиномеры цифровые от 0 до 160 мм | 573.9
Ремонт СИ: Штангенглубиномеры цифровые от 0 до 400 мм | 888.55
Ремонт СИ: Штангенглубиномеры цифровые от 0 до 1000 мм | 1018.17
Штангерейсмасы
Калибровка СИ: Штангенрейсмасы до 1600 мм | 326.15
Поверка СИ: Штангенрейсмасы до 1600 мм | 338.69
Ремонт СИ: Штангенрейсмасы от 0 до 1600 мм | 1305.65
Ремонт СИ: Штангенрейсмасы от 0 до 400 мм | 926.18
Штангенциркули
Калибровка СИ: Штангенциркули ШЦ от 160 мм до 2000 мм | 382.6
Калибровка СИ: Штангенциркули ШЦ, ШЦЦ, ШЦК до 160 мм | 145.31
Поверка СИ: Штангенциркули ШЦ от 160 до 2000 мм | 417.1
Поверка СИ: Штангенциркули ШЦ, ШЦЦ, ШЦК до 160 мм | 157.85
Ремонт СИ: Штангенциркули до 160 мм | 583.31
Ремонт СИ: Штангенциркули от 0 до 1000 мм | 1135.25
Ремонт СИ: Штангенциркули от 0 до 1600 мм | 1339.1
Ремонт СИ: Штангенциркули от 0 до 2000 мм | 1607.75
Ремонт СИ: Штангенциркули от 0 до 500 мм | 793.43
Ремонт СИ: Штангенциркули от 0 до 630 мм | 962.77
Шаблоны для контроля сварных швов
Калибровка СИ: Шаблон для контроля сварных швов (УШК-1, УШС-2, УШС-3) | 2117.88
Щупы для контроля зазоров между поверхностями
Калибровка СИ: Щупы для контроля зазоров между поверхностями (за 1 шт.) | 49.14
Поверка СИ: Щупы для контроля зазоров между поверхностями (за 1 шт.) | 56.45